Site	 Theta	Phi

GND	67	90

FCz	23	90

Fp1	-90	-72

Fp2	90	72

F7	-90	-36

F3	-60	-51

Fz	45	90

F4	60	51

F8	90	36

FC5	-69	-21

FC1	-31	-46

FC2	31	46

FC6	69	21

T7	-90	0

C3	-45	0

Cz	0	0

C4	45	0

T8	90	0

TP9	-113	18

CP5	-69	21

CP1	-31	46

CP2	31	-46

CP6	69	-21

TP10	113	-18

P7	-90	36

P3	-60	51

Pz	45	-90

P4	60	-51

P8	90	-36

PO9	-113	54

O1	-90	72

Oz	90	-90

O2	90	-72

PO10	113	-54

AF7	-90	-54

AF3	-74	-68

AF4	74	68

AF8	90	54

F5	-74	-41

F1	-49	-68

F2	49	68

F6	74	41

FT9	-113	-18

FT7	-90	-18

FC3	-49	-29

FC4	49	29

FT8	90	18

FT10	113	18

C5	-68	0

C1	-23	0

C2	23	0

C6	68	0

TP7	-90	18

CP3	-49	29

CPz	22	-90

CP4	49	-29

TP8	90	-18

P5	-74	41

P1	-49	68

P2	49	-68

P6	74	-41

PO7	-90	54

PO3	-74	68

POz	67	-90

PO4	74	-68

PO8	90	-54